Замовник: КНП «Вінницька обласна клінічна дитяча інфекційна лікарня Вінницької обласної Ради»

Код ЄДРПОУ: 34004453

Адреса: 21032, м. Вінниця, вул. Київська,68

Категорія:  юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

| № з/п | Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності) | Очікувана вартість та/або розмір бюджетного призначення | Ідентифікатор закупівлі | Обґрунтування |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | очікуваної вартості закупівлі |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 | Набори реактивів та реагентів: визначення активності аланінамінотрансферази, метод дослідження: фотометричний/колориметричний метод, тип виконання аналізу: ручний, напівавтоматичний, по 600 мл, Набори реактивів та реагентів: визначення активності аспартатамінотрансферази, метод дослідження: фотометричний/ колориметричний/ кінетичний/ферментативний метод, тип виконання аналізу: ручний, напівавтоматичний, автоматичний по 600 мл, Набори реактивів та реагентів: визначення глюкози, метод дослідження: ензиматичний колориметричний метод/ колориметричний/ глюкозооксидазний/ферментативний метод, тип виконання аналізу: ручний, напівавтоматичний, автоматичний, Набори реактивів та реагентів для визначення креатиніну, Метод дослідження: кінетичний/ псевдокінетичний/фотометричний метод, тип дослідження: кількісний, Набори реактивів та реагентів для визначення концентраці білірубіну, метод дослідження: колориметричний/фотометричний метод, тип дослідження: кількісний, Набори реактивів та реагентів для визначення сечовини, по 400 мл, метод дослідження: фотометричний метод, тип дослідження: кількісний, код ДК 021:2015: 33690000-3 — Лікарські засоби різні (Класифікатор медичних виробів НК024:2023: 53301- Глюкоза IVD (діагностика in vitro ) набір, ферментний спектрофотометричний аналіз, 53587- Сечовина (Urea) IVD (діагностика in vitro ), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз, 52924- Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD (діагностика in vitro ), набір, спектрофотометричний аналіз, 52954- Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD (діагностика in vitro ), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз, 53251- Креатинін IVD (діагностика in vitro ), набір, спектрофотометричний аналіз, 63410- Загальний/кон'югований (прямий) білірубін IVD (діагностика in vitro ), комплект, спектрофотометрія) Класифікатор медичних виробів НК031:2024: W01010213 ГЛЮКОЗА, W01010204 СЕЧОВИНА/АЗОТ СЕЧОВИНИ В КРОВІ, W01010103 АЛАНІНАМІНОТРАНСФЕРАЗА, W01010110 АСПАРТАТАМІНОТРАНСФЕРАЗА, W01010207 КРЕАТИНІН, W01010203 БІЛІРУБІН) | 13417,80 грн (тринадцять тисяч чотириста сімнадцять гривень 80коп) з ПДВ 12540,00 грн (дванадцять тисяч п’ятсот сорок гривень 00 коп) без ПДВ | UA-2026-07-20-009324-a (запит пропозицій постачальників) | Замовник здійснює закупівлю цього виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника для надання кваліфікованої медичної допомоги пацієнтам, які цього потребують в режимі 24/7 та оптимального співвідношення ціни та якості товару. Технічні та якісні характеристики товару повинні відповідати чинним нормативним актам для цієї категорії товару. При закупівлі товару замовником враховано та дотримано норм законодавчих актів, зокрема Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII, Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: до 31.12.2026року | Під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі враховувалась примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, що затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, на підставі аналізу середніх цін електронного каталогу «Прозоро-Маркет», у відкритих інформаційних джерелах мережі Інтернет, отриманих цінових пропозицій від постачальників. |