СТРИЖАВСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ 
(СДБІ)

ОБГРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик закупівлі Рекуператори повітря та провітрювачі(Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) : 42520000-7 Вентиляційне обладнання), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами) )
Найменування, місцезнаходження  та ідентифікаційний код Замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних  осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія:
Стрижавський дитячий будинок-інтернат; 
23210, Вінницька область, Вінницький район, смт Стрижавка, вул. Новосільська, 39; 
03188145;
 юридична   особа є одержувачем бюджетних коштів (замовник , визначений абзацом 2 п.3 ч.1  ст.2 Закону України «Про публічні закупівлі»).
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (за наявності):
Рекуператори повітря та провітрювачі(Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) : 42520000-7 Вентиляційне обладнання).
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: 
Відкриті торги з особливостями,
UA-2024-05-21-009142-a.
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  134 000,00
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади , що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель , примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки торгівлі та сільського господарства в Україні від 18.02.2020 №275 зі змінами.
Розмір бюджетного призначення:  Згідно з планом використання бюджетних коштів на 2024 рік. Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням наявної потреби в закупівлі даного виду продукції та затверджений Головним розпорядником коштів - Департаментом соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації на 2024 рік.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін постачання - з дати укладання договору по 31.12.2024 року.
Якісні та технічні характеристики заявленої кількості визначені з урахуванням реальних потреб установи та оптимального співвідношення ціни та якості.
Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі 

Рекуператори повітря та провітрювачі(Класифікатор ДК 021:2015 (CPV) : 42520000-7 Вентиляційне обладнання)
1. Строк поставки товару:  по  31.12. 2024 р.
2. Місце поставки товарів:  23210, Вінницька область, Вінницький район, смт Стрижавка, вул. Новосільська, 39.

Табл. 1.

	№ п/п
	Найменування предмету закупівлі
	Од.виміру
	Кі-сть
	Технічні характеристики

	1
	Рекуператор повітря
Модель - Climtec РД 100 Стандарт або еквівалент не гіршої якості.
	шт
	14
		Площа
	11-20 м²

	Клас фільтра
	G3

	Монтаж
	внутрішньостіновий

	Керування
	перемикання швидкостей,                                                                                           пульт ДУ

	Датчики і індикатори
	індикатор роботи

	Шум від рекуператора
	гучний (від 31 Дб)

	Кількість швидкостей
	4 шт.

	Рівень шуму на відстані 3м
	22, 32 дБ

	Витрата повітря в режимі рекуперації
	40 м³/год

	Отвір під монтаж, мм
	110 мм

	Монтаж зовнішньої решітки
	з приміщення

	Матеріал теплообмінника
	алюміній

	Режим роботи рекуператора
	рекуперація тепла,                                                                                                       рекуперація холоду,                                                                                                                                       тільки приплив,                                                                                                                                                             тільки витяжка,                                                                                                                                        приплив і витяжка

	Ефективність рекуперації тепла
	93 %

	Електроживлення
	230 В

	Споживана потужність
	6 Вт

	Клас захисту
	IP24

	Тип рекуператора
	регенератор

	Схема потоку повітря
	протиточний

	Виробництво
	Україна

	Комплектація
	пульт ДУ,                                                                                                                                    інструкція з експлуатації

	Тип приводу внутрішньої заслінки
	електронна заслінка




	2
	Провітрювач
Виробник-Україна, модель - Climtec ПК 100 або еквівалент не гіршої якості.
	шт
	24
		Система провітрювання
	природна

	Тип провітрювача
	стіновий

	Провітрювана площа, м²
	0-10

	Діаметр, мм
	100

	Товщина стіни від, мм
	[bookmark: _GoBack]200

	Продуктивність, м³/год
	30

	Монтаж
	настіний

	Призначення
	для дому, для квартири

	Керування
	ручне регулювання,                                                                                                               шнурковий перемикач

	Вид фільтрації
	G3

	Оснащення та функції
	шумопоглинаючий

	Форма зовнішьої решітки
	кругла

	Спосіб монтування
	стіна






ІІ. Для підтвердження якості запропонованого товару у складі пропозиції Учасник має надати:
1. Таблицю відповідності запропонованого Учасником товару технічним вимогам Замовника із зазначенням інформації про найменування виробника запропонованого товару, країну походження, рік виготовлення та іншої інформації, яка на думку Учасника, стосується предмета закупівлі, що пропонується до постачання.
2.  Гарантійний лист Учасника щодо поставки товару належної якості, відповідно до вимог Замовника, у встановлений замовником строк та відповідно до вимог, визначених у оголошенні. 
3.  Якщо пропозиція Учасника не відповідає вимогам замовника або учасник не в змозі виконати умови тендерної документації, які визначені замовником, пропозиція відхиляється.
4.  Пропозиції можуть бути подані тільки стосовно повного обсягу предмета закупівлі.
ІІІ. Вимоги до постачання товару, що є предметом закупівлі
        1. Товар постачається у фабричній упаковці, яка повинна забезпечити збереженість його при транспортуванні і зберіганні. 
        2. Товар та всі його компоненти повинні бути новими.
        3. В комплекті з товаром подаються: паспорти, інструкції по експлуатації товару тощо (копії технічних умов, у тому числі креслення, заводські посвідчення, технічні паспорти та/або інших відповідних документів передбачених законодавством для Товару даного виду). 
        4. Доставка  даного Товару  Замовнику: транспортування, навантажувальні та розвантажувальні роботи, збирання здійснюється  Постачальником за рахунок Постачальника протягом 3 днів з дня усної чи письмової заявки.
5. Товар повинен передаватися Замовнику особисто Постачальником чи його представниками.
6. Якщо поставлений товар не буде відповідати технічним вимогам, він буде повернутий Учаснику.



Примітка*
Усі посилання в оголошенні на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати такими, що містять вираз «або еквівалент».

